## Sheet1
| EUI_proxy |  | Airflow_Ratio | Temp_Control_Error |  | Mode_Conflict
| mean | std | <lambda> | mean | max | mean
RTU
RTU_1 | 2.847 | 13.94 | 0.124 | 33.238 | 77.837 | 0.005
RTU_2 | 5.255 | 16.945 | 0.253 | 15.923 | 72.617 | 0